【更新】⏰2023/7/14【編輯著作權者】黃婉玲

（建議使用工具列--〉檢視--〉文件引導模式/功能窗格）

| 法規名稱 | 核子事故緊急應變法 | 【修正日期】民國112年5月30日 【公布日期】民國112年6月28日 |
| --- | --- | --- |

‧S-link總索引〉〉線上網頁版〉〉

【法規沿革】

1‧中華民國九十二年十二月二十四日總統華總一義字第09200240981號令制定公布全文45條；本法施行日期，由行政院定之　中華民國九十四年四月二十日行政院院臺科字第0940011847號令發布定自九十四年七月一日施行

2‧中華民國一百十二年六月二十八日總統華總一義字第11200054161號令修正公布第45條條文；增訂第31-1、31-2條條文；並自公布日施行

【章節索引】

第一章　總則　§1

第二章　組織及任務　§6

第三章　整備措施　§13

第四章　應變措施　§23

第五章　復原措施　§30

第六章　罰則　§31-1

第七章　附則　§43

【法規內容】

第一章　　總　則

第1條（立法目的及適用範圍）

﹝1﹞為健全核子事故緊急應變體制，強化緊急應變功能，以確保人民生命、身體及財產之安全，特制定本法。

﹝2﹞核子事故緊急應變，依本法之規定；本法未規定者，依災害防救法及其他法律之規定。

第2條（名詞定義）

﹝1﹞本法用詞定義如下：

一、核子事故：指核子反應器設施發生緊急事故，且核子反應器設施內部之應變組織無法迅速排除事故成因及防止災害之擴大，而導致放射性物質外釋或有外釋之虞，足以引起輻射危害之事故。

二、核子反應器設施：指裝填有適當安排之核子燃料，而能發生可控制之原子核分裂自續連鎖反應之裝置及其相關附屬廠房與設備；同一經營者在同一廠址所設數個核子反應器設施，視為一核子反應器設施。

三、研究用核子反應器設施：指以教學、研究或實驗為主要目的之核子反應器設施。

四、核子反應器設施經營者：指經政府指定或核准經營核子反應器設施者。

五、緊急應變計畫區：指核子事故發生時，必須實施緊急應變計畫及即時採取民眾防護措施之區域。

六、整備措施：指於平時預為規劃、編組、訓練及演習之各項作為，俾核子事故發生或有發生之虞時，能迅速採行應變措施。

七、應變措施：指核子事故發生或有發生之虞時，為防止事故持續惡化及保護民眾生命、身體及財產安全所進行之各項作為。

八、復原措施：指核子事故經控制不再持續惡化，至受事故影響區域可恢復正常生活狀況前，所需完成之暫時移居、地區進出管制、食物及飲水管制等相關防護措施。

九、指定之機關：指為執行核子事故緊急應變事宜，由行政院指定之行政機關。

十、民眾防護：指核子事故發生或有發生之虞時，為減少輻射曝露，保障民眾生命、身體安全，所採行之掩蔽、服用碘片、疏散收容、食物及飲水管制、暫時移居、地區進出管制、污染清除、醫療救護等措施。

十一、掩蔽：指核子事故發生或有發生之虞時，民眾停留於室內，並立即關閉門窗及通風系統，以降低吸入放射性核種及輻射曝露可能性之措施。

十二、碘片：指核子事故發生或有發生之虞時，適時服用一定劑量，可防止外釋放射性碘積存於人體甲狀腺部位，以避免或減少甲狀腺癌發生之碘化鉀藥劑。

十三、緊急應變計畫：指緊急應變基本計畫、區域民眾防護應變計畫及核子反應器設施緊急應變計畫。

十四、緊急應變基本計畫：指由中央主管機關會商指定之機關針對核子事故所訂定之綜合性緊急應變計畫。

十五、區域民眾防護應變計畫：指緊急應變計畫區所在之直轄市政府、縣（市）政府為保障地區民眾安全，針對核子事故所訂定之地區性民眾防護應變計畫。

十六、核子反應器設施緊急應變計畫：指核子反應器設施經營者為進行設施之搶救及配合地區民眾防護作業，針對核子事故所訂定設施內、外之緊急應變計畫。

第3條（主管機關）

﹝1﹞本法所稱主管機關：在中央為行政院原子能委員會；在地方為緊急應變計畫區所在之直轄市政府及縣（市）政府。

第4條（熱功率核子反應器設施管制辦法之訂定及公告）【相關罰則】第1項～§39

﹝1﹞熱功率在一定限量以下之研究用核子反應器設施，其緊急應變組織編組、整備、應變與復原措施及檢查測試等相關事項，由中央主管機關另定辦法管制之，不適用第二章至第五章及第七章第四十三條規定。

﹝2﹞前項一定限量，由中央主管機關訂定並公告之。

第5條（分類與應變及通報有關規定之訂定）

﹝1﹞中央主管機關應就核子事故可能之影響程度予以適當分類，並據以訂定應變及通報規定。

回索引〉〉

第二章　　組織及任務

第6條（核子事故發生時各應變組織之成立）

﹝1﹞為有效執行核子事故緊急應變，核子事故發生或有發生之虞時，依事故可能影響程度，中央主管機關成立核子事故中央災害應變中心及輻射監測中心；國防部成立核子事故支援中心；地方主管機關成立核子事故地方災害應變中心。

﹝2﹞前項核子事故中央災害應變中心及輻射監測中心成立時機、作業程序及編組等相關事項，由中央主管機關定之；核子事故支援中心編組及作業程序等相關事項，由國防部定之；核子事故地方災害應變中心編組及作業程序等相關事項，由地方主管機關定之。

﹝3﹞核子反應器設施經營者應設核子事故緊急應變專責單位，並於核子事故發生或有發生之虞時，成立核子事故設施內緊急應變組織；核子事故緊急應變專責單位之設立與設施內緊急應變組織成立時機、作業程序及編組等相關事項，由核子反應器設施經營者擬訂，報請中央主管機關核定。

﹝4﹞中央主管機關於必要時，得結合全民防衛動員準備體系，實施相關緊急應變措施。

第7條（核子事故中央災害應變中心辦理事項）

﹝1﹞核子事故中央災害應變中心，應辦理下列事項：

一、統籌督導應變措施之執行。

二、核子事故分析評估及處理。

三、通知地方主管機關成立核子事故地方災害應變中心。

四、通知國防部成立核子事故支援中心。

五、統一發布警報及新聞。

六、發布民眾防護行動命令。

七、指定之機關人力及物力調遣事項。

八、其他有關防止災害擴大事項。

第8條（核子事故地方災害應變中心辦理事項）

﹝1﹞核子事故地方災害應變中心，應辦理下列事項：

一、依照核子事故中央災害應變中心之命令，執行掩蔽、碘片發放及民眾疏散（運）等防護行動。

二、協助發布警報及新聞。

三、疏散民眾之收容、暫時移居及緊急醫療救護。

四、受事故影響區域之交通管制、警戒及秩序維持。

五、其他有關地區災害應變及防止災害擴大事項。

第9條（核子事故輻射監測中心辦理事項）【相關罰則】第2項、第3項～§33；第3項～§37

﹝1﹞核子事故輻射監測中心，應辦理下列事項：

一、實施人員、車輛及環境等之輻射偵測。

二、研判事故程度與影響範圍、民眾輻射劑量評估及防護行動建議作業。

三、提供充分資訊及技術予各級災害應變中心。

四、其他由核子事故中央災害應變中心指示之事項。

﹝2﹞核子事故輻射監測中心辦理前項事項，指定之機關及核子反應器設施經營者應派員協助。

﹝3﹞核子反應器設施經營者，應於適當地點提供核子事故輻射監測中心作業場所及必要之設備，並負責平時各項設備與場所之維護、管理及測試。

第10條（核子事故支援中心辦理事項）

﹝1﹞核子事故支援中心，應辦理下列事項：

一、實施人員、車輛及重要道路等輻射污染之清除。

二、協助地方災害應變中心執行民眾掩蔽、疏散（運）、疏散民眾收容、暫時移居、緊急醫療救護、碘片發放、交通管制、警戒及秩序維持。

三、協助輻射監測中心進行輻射偵測。

四、其他由核子事故中央災害應變中心指示之事項。

第11條（核子事故緊急應變專責單位辦理事項）

﹝1﹞核子事故緊急應變專責單位，應辦理下列事項：

一、核子事故發生或有發生之虞時，核子反應器設施內緊急應變作業有關之支援、協調及建議。

二、事故資料之蒐集、分析與輻射劑量及影響程度之評估。

三、配合各級災害應變中心進行相關之應變措施。

四、與各級主管機關之通報、聯繫與協調及請求設施外支援。

五、核子反應器設施內緊急應變有關業務之督導、考核及演習規劃。

第12條（核子事故設施內緊急應變組織辦理事項）

﹝1﹞核子事故設施內緊急應變組織，應辦理下列事項：

一、事故狀況控制、分析與評估及應變處理。

二、環境輻射偵測及劑量評估。

三、設施內緊急應變行動指揮及執行。

四、事故通報聯繫及資訊提供。

五、設施內工作人員防護行動之施行及管制措施。

回索引〉〉

第三章　　整備措施

第13條（必要場所及設備之設置）【相關罰則】第1項～§34；第2項～§35

﹝1﹞核子反應器設施經營者應依中央主管機關之規定，劃定其核子反應器設施周圍之緊急應變計畫區，並定期檢討修正；其劃定或檢討修正，應報請中央主管機關核定公告之。

﹝2﹞核子反應器設施經營者應定期提出緊急應變計畫區內民眾防護措施之分析及規劃，報請中央主管機關核定後，依核定之分析及規劃結果，設置完成必要之場所及設備。

﹝3﹞前項必要場所及設備之設置，各級主管機關與指定之機關應提供必要之協助。

第14條（區域民眾防護應變計畫及核子反應器設施緊急應變計畫之訂定）【相關罰則】第3項～§35

﹝1﹞中央主管機關應會商各指定之機關訂定緊急應變基本計畫及核子事故民眾防護行動規範，報請行政院核定後公告之。

﹝2﹞地方主管機關應依緊急應變基本計畫及核子事故民眾防護行動規範，訂定區域民眾防護應變計畫。

﹝3﹞核子反應器設施經營者應訂定核子反應器設施緊急應變計畫。

﹝4﹞前二項區域民眾防護應變計畫及核子反應器設施緊急應變計畫，應報請中央主管機關核定公告之。

第15條（定期辦理演習）【相關罰則】第2項～§34；第4項～§35

﹝1﹞中央主管機關應定期擇定一緊急應變計畫區，依核定之緊急應變基本計畫辦理演習。

﹝2﹞前項演習，指定之機關、地方主管機關、核子反應器設施經營者及公、私立學校、機關（構）、團體、公司、廠場、民眾應配合執行演習。

﹝3﹞參與前項演習之人員，其所屬學校、機關（構）、團體、公司、廠場應給予公假。

﹝4﹞核子反應器設施經營者應定期就每一核子反應器設施，執行核子反應器設施緊急應變計畫演習。

第16條（中央主管機關平時辦理事項）

﹝1﹞中央主管機關應依核定之緊急應變基本計畫，辦理下列事項：

一、核子事故中央災害應變中心之幕僚作業。

二、平時整備、訓練與演習工作之規劃、督導及協調。

三、人員之編組、訓練與設備之測試及維護。

四、核子事故緊急應變整備措施之檢查及測試。

五、作業程序書之彙整及編修。

六、研發事項之規劃及委託執行。

七、其他有關事項。

第17條（人員編組訓練及設備測試維護）【相關罰則】第2項～§40

﹝1﹞指定之機關應依核定之緊急應變基本計畫，辦理人員之編組、訓練與設備之測試及維護。

﹝2﹞指定之機關依前項規定辦理人員之編組、訓練，各級主管機關及核子反應器設施經營者應提供必要之協助。

第18條（地方主管機關平時辦理事項）【相關罰則】第2項～§40

﹝1﹞為有效執行民眾防護行動，地方主管機關應依核定之區域民眾防護應變計畫，辦理下列事項：

一、人員之編組、訓練及演習。

二、設備、設施之設置與測試及維護。

三、民眾防護物資、器材之儲備、檢查及調度。

四、其他緊急應變整備措施之規劃及執行事項。

﹝2﹞地方主管機關辦理前項事項，中央主管機關、指定之機關及核子反應器設施經營者應提供必要之協助。

﹝3﹞為辦理第一項所定事項，地方主管機關得設專責單位。

第19條（核子反應器設施經營者平時辦理事項）

﹝1﹞核子反應器設施經營者應依核定之核子反應器設施緊急應變計畫，辦理下列事項：

一、人員之編組、訓練及演習。

二、設備、設施之設置與測試及維護。

三、作業程序書之訂定及編修。

四、文件、資料之記錄及保存。

五、其他有關事項。

第20條（不得規避拒絕整備事項之檢查測試）【相關罰則】§36

﹝1﹞指定之機關、地方主管機關及核子反應器設施經營者依本法規定應辦理之核子事故緊急應變整備有關事項，中央主管機關得隨時檢查、測試之；受查單位不得規避、妨礙或拒絕。

第21條（限期內修正或改善整備措施及設備）【相關罰則】§38

﹝1﹞中央主管機關於為前條之檢查、測試後或認為必要時，得要求指定之機關、地方主管機關及核子反應器設施經營者，於限期內修正或改善緊急應變整備措施及設備。

第22條（緊急應變計畫之宣導）【相關罰則】第2項～§40

﹝1﹞各級主管機關應對緊急應變計畫區及其鄰近區域內之民眾宣導緊急應變計畫。

﹝2﹞前項宣導，核子反應器設施經營者應提供必要之協助。

回索引〉〉

第四章　　應變措施

第23條（核子反應器設施經營者之通報責任）【相關罰則】第1項～§32；第2項～§33

﹝1﹞核子事故發生或有發生之虞時，核子反應器設施經營者應立即依核子反應器設施緊急應變計畫進行應變措施，並通報各級主管機關。

﹝2﹞核子反應器設施經營者為前項通報後，應再依中央主管機關規定，定時將事故有關資訊通報各級主管機關或相關緊急應變組織。

第24條（核子事故輻射監測中心及中央災害應變中心之成立）

﹝1﹞中央主管機關接獲前條第一項通報後，應依緊急應變基本計畫規定，立即採取應變措施。必要時，得召集指定之機關及核子反應器設施經營者成立核子事故輻射監測中心，進行應變作業。

﹝2﹞中央主管機關應視核子事故之發展情況，適時陳報行政院，並成立核子事故中央災害應變中心，執行應變措施。

第25條（政府之通知義務）

﹝1﹞核子事故發生時，政府應於適當時機通知鄰近各國及相關國際組織，必要時得洽請其協助處理。

第26條（地方災害應變中心之成立）【相關罰則】第2項～§34

﹝1﹞地方主管機關接獲核子事故中央災害應變中心通知後，應即成立地方災害應變中心，依區域民眾防護應變計畫執行應變措施。

﹝2﹞中央主管機關及核子反應器設施經營者應派員提供地方災害應變中心核能技術諮詢。

第27條（核子事故支援中心之成立）

﹝1﹞國防部接獲核子事故中央災害應變中心通知後，應即成立核子事故支援中心，協助救災事宜。

第28條（緊急應變計畫區內人員應接受各級災害應變中心之引導及管制）

﹝1﹞核子事故發生時，緊急應變計畫區內人員之行動及民生物資之進出，應依各級災害應變中心人員之引導及管制。

第29條（緊急應變工作報告之提出）【相關罰則】第1項～§36

﹝1﹞指定之機關、地方主管機關及核子反應器設施經營者，應於中央主管機關指定之期限內，提出緊急應變工作報告。

﹝2﹞中央主管機關應彙整前項工作報告，作成核子事故緊急應變總結報告，陳報行政院後公告之。

回索引〉〉

第五章　　復原措施

第30條（核子事故復原措施推動委員會之成立）

﹝1﹞核子事故成因排除，核子事故中央災害應變中心確認各項緊急應變措施均已完成後，解除各緊急應變組織任務；必要時，由中央主管機關召集各級政府相關機關及核子反應器設施經營者，成立核子事故復原措施推動委員會，採取復原措施，使受災區域迅速恢復正常狀況。

﹝2﹞前項核子事故復原措施推動委員會之成立、組織、運作等事項之相關規定，由中央主管機關定之。

第31條（核子事故復原措施推動委員會之任務）

﹝1﹞前條核子事故復原措施推動委員會之任務如下：

一、決定復原措施及督導復原措施之執行。

二、通知各級政府相關機關及核子反應器設施經營者執行復原相關措施。

三、協調復原人力及物力之調遣。

四、發布復原期間民眾防護行動命令。

五、發布復原新聞。

六、其他復原有關事項。

回索引〉〉

第六章　　罰　則

第31條之1（危害核子反應器設施功能之處罰）

﹝1﹞以竊取、毀壞或其他非法方法危害核子反應器設施之功能正常運作者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。

﹝2﹞意圖危害國家安全或社會安定，而犯前項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。

﹝3﹞前二項情形致釀成核子事故者，加重其刑至二分之一；因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；致重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣八千萬元以下罰金。

﹝4﹞第一項及第二項之未遂犯罰之。

第31條之2（入侵電腦危害核心資通系統之處罰）

﹝1﹞對核子反應器設施之核心資通系統，以下列方法之一，危害其功能正常運作者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金：

一、無故輸入其帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵其電腦或相關設備。

二、無故以電腦程式或其他電磁方式干擾其電腦或相關設備。

三、無故取得、刪除或變更其電腦或相關設備之電磁紀錄。

﹝2﹞製作專供犯前項之罪之電腦程式，而供自己或他人犯前項之罪者，亦同。

﹝3﹞意圖危害國家安全或社會安定，而犯前二項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。

﹝4﹞前三項情形致釀成核子事故者，加重其刑至二分之一；因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；致重傷者，處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣八千萬元以下罰金。

﹝5﹞第一項至第三項之未遂犯罰之。

第32條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第二十三條第一項規定，未立即進行應變措施或未立即通報者，處新臺幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰。

第33條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第九條第二項規定，未派員協助核子事故輻射監測中心者，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

﹝2﹞核子反應器設施經營者違反第九條第三項規定，未於適當地點提供核子事故輻射監測中心作業場所及必要之設備時，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

﹝3﹞核子反應器設施經營者違反第二十三條第二項規定，未定時通報者，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

第34條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第十三條第一項規定，未定期檢討修正緊急應變計畫區或未報請中央主管機關核定者，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

﹝2﹞核子反應器設施經營者違反第十五條第二項規定，未配合執行演習者，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

﹝3﹞核子反應器設施經營者違反第二十六條第二項規定，未派員提供地方災害應變中心核能技術諮詢時，處新臺幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。

第35條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第十三條第二項規定，未定期提出民眾防護措施之分析及規劃或未設置完成必要之場所及設備者，處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

﹝2﹞核子反應器設施經營者違反第十四條第三項規定，未訂定緊急應變計畫，或違反同條第四項規定未將應變計畫報請中央主管機關核定者，處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

﹝3﹞核子反應器設施經營者違反第十五條第四項規定，未定期執行演習者，處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

第36條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第二十條規定，規避、妨礙或拒絕中央主管機關之檢查、測試時，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰及強制執行檢查、測試。

﹝2﹞核子反應器設施經營者違反第二十九條第一項規定，未於期限內提出緊急應變工作報告者，處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

第37條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第九條第三項規定，未執行核子事故輻射監測中心平時各項設備與場所之維護、管理及測試時，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

第38條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第二十一條規定，未依中央主管機關要求期限修正或改善完成者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並按次連續處罰。

第39條（罰則）

﹝1﹞研究用核子反應器設施經營者違反中央主管機關依第四條第一項所定辦法中有關組織編組、整備、應變、復原措施或檢查測試等規定者，中央主管機關得通知限期改善；屆期未改善者，處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

第40條（罰則）

﹝1﹞核子反應器設施經營者違反第十七條第二項、第十八條第二項或第二十二條第二項規定，未提供必要之協助者，處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

第41條（罰鍰）

﹝1﹞本法所定之罰鍰，由中央主管機關處罰之。

第42條（強制執行）

﹝1﹞依本法所處之罰鍰，經限期繳納，屆期未繳納者，依法移送強制執行。

回索引〉〉

第七章　　附　則

第43條（核子事故緊急應變基金之設置及用途）

﹝1﹞為落實核子事故緊急應變整備措施，並因應事故發生或有發生之虞時之應變作業需要，中央主管機關應每年就每一核子反應器設施，向核子反應器設施經營者收取一定之金額，設置核子事故緊急應變基金；基金之收支、保管及運用辦法，由行政院定之。

﹝2﹞前項基金之用途如下：

一、中央主管機關依第十五條第一項規定辦理演習有關之支出。

二、中央主管機關辦理第十六條所定事項之支出。

三、地方主管機關辦理第十八條第一項所定事項之支出。

四、核子事故發生時應變作業有關之支出。

五、管理及總務支出。

﹝3﹞指定之機關得依法編列預算，支應實施本法所定緊急應變計畫之規劃、人員訓練等有關事項之費用。

﹝4﹞第一項所定之一定金額，由中央主管機關依基金年度使用、應變作業經費提撥準備及其他相關需求因素定之。

第44條（施行細則）

﹝1﹞本法施行細則，由中央主管機關定之。

第45條（施行日）∵

﹝1﹞本法施行日期，由行政院定之。

﹝2﹞本法修正條文，自公布日施行。

--112年6月28日修正前條文--比對程式

﹝1﹞本法施行日期，由行政院定之。∴

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。回首頁〉〉

【編註】本檔法規資料來源為官方資訊網，提供學習與參考為原則，如需引用請以正式檔為準。如有發現待更正部份及您所需本站未收編之法規，敬請告知，謝謝！